**Szkoła Podstawowa**

**im. Aleksandra Fredry**

**W i c i n a nr 15, 68 – 320 J a s i e ń**

**Tel / fax: (68) 371 01 14**

**NIP 928-15-25-666 Regon 368230462**

[**www.spwicina.edupage.org**](http://www.spwicina.edupage.org) **e-mail:** [**spwicina15@wp.pl**](mailto:spwicina15@wp.pl)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej remontu dwóch łazienek w budynku SzkoLy Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Wicinie.

**Specyfikacja techniczna**

1. Prace budowlane:

* Demontaż drzwi i futryn
* Wyburzenie ścian kabin wraz z wywozem gruzu i utylizacją
* Skucie płytek na ścianach i z posadzek oraz odspojonych tynków
* Demontaż wc, umywalek, okien i parapetów
* Wyburzenie ściany z luksferów
* Murowanie ściany po luksferach
* Gruntowanie ścian i sufitów, szpachlowanie, malowanie
* Osadzanie nowych parapetów
* Wykonanie zabudowy rigips dla wc
* Licowanie ścian płytkami
* Położenie posadzki z płytek
* Przerobienie wentylacji
* Montaż kabin wc, w tym jedna dla niepełnosprawnych

1. Prace hydrauliczne

* Kucie posadzki i demontaż starych rur kanalizacyjnych
* Wykonanie nowej instalacji dla kanalizacji sanitarnej
* Przerobienie instalacji dla c.w.u. i z. w. u.
* Biały montaż

1. Instalacja elektryczna

* Demontaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników oraz przewodów
* Wykonanie obwodu zasilania trzyfazowego dla podgrzewacza wody
* Montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, suszarki elektrycznej

Alicja Lewandowska

Dyrektor SP Wicina

Tel. 68 3710114

[Spwicina15@wp.pl](mailto:Spwicina15@wp.pl)