**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**NA WYMIANĘ RURY Z ZIMNĄ WODĄ ZASILAJĄCĄ ŁAZIENKI NA PARTERZE SZKOŁY.**

1. **ZLECENODAWCA**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 36

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana rury zimnej wody

1. Wymiana rur stalowych ocynkowanych na rury PP od wcinki ( w dawnym pomieszczeniu kotłowni do pomieszczeń harcówki i dalej kanałem do łazienki w prawym skrzydle szkoły).
2. Podejście do rur w kanale ( od harcówki do rur w kanale do wschodniego skrzydła szkoły) .
3. Montaż zaworów odcinających na wymienianych gałęziach .
4. Demontaż zbędnych rur i zamontowanie zaślepek .
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
6. Termin realizacji do 30 listopada 2023 roku.
7. **OFERTA**
8. Przedmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim.
9. Musi ona zawierać: pełną nazwę podmiotu składającego ofertę , adres lub siedzibę podmiotu numer telefonu , NIP, REGON;
10. **KRYTERIA WYBORU**

Oferowana cena netto.

1. **TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Ofert należy przesłać w wersji elektronicznej lub papierowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żyrardowie w temacie należy wpisać „ Oferta- wymiana rury z zimną wodą „ na adres e mail: sekretariat@soswzyrardow.pl do dnia 12.XI.2023 roku do godz. 15.00 , decyduje data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego lub na adres e mail.

**VI. KONTAKT**

Wszelkich informacji udziela: Małgorzata Kaczmarska , e mail: mkaczmarska@zyrardow.pl tel: 46 8553184.